## 수도꼭지
2026년 05월 수도꼭지 수질검사 결과서
나주수도지사 ☎061-339-3432 |  |  | 채 수 지 점
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | 도산교회 | 우미린아파트 | LH6단지 아파트 | 벽류마을회관 | 삼성아파트 | 이창8통 마을회관 | 영산포터미널 | 학동리회관 | 백동마을회관 | 공산면사무소 | 평촌마을회관 | 발산마을회관 | 세지면사무소 | 봉황면사무소 | 산포우체국 | 남평119 안전센터 | 죽림사 | 금안보건 진료소
연번 | 측 정 항 목 | 구분 (수질기준) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 일반지역 (광역) | 노후지역 (광역)
1 | 일반세균 | 100 이하 CFU/㎖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 총대장균군 | 불검출 /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 대장균/ 분원성대장균군 | 불검출 /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 암모니아성질소 | 0.5 이하 ㎎/ℓ | 채 수 지 점 18: 불검출
5 | 잔류염소 | 4 이하 ㎎/ℓ | 0.14 | 0.41 | 0.38 | 0.57 | 0.31 | 0.53 | 0.55 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.44 | 0.45 | 0.27 | 0.32
6 | 구리 | 1 이하 ㎎/ℓ | 채 수 지 점 18: 0.016
7 | 아연 | 3 이하 ㎎/ℓ | 채 수 지 점 18: 0.026
8 | 염소이온 | 250 이하 ㎎/ℓ | 채 수 지 점 18: 8.7
9 | 철 | 0.3 이하 ㎎/ℓ | 채 수 지 점 18: 불검출
10 | 망간 | 0.05 이하 ㎎/ℓ | 채 수 지 점 18: 불검출
비 고 | 판 정 | ­ | bar: 채 수 지 점 1 to 채 수 지 점 18
| 초과 원인 조치 사항 | ­ | bar: 채 수 지 점 1 to 채 수 지 점 18

## 급수과정
2026년 2분기 급수과정 수질검사 결과서
나주수도지사 ☎061-339-3432 |  |  | 공산(배) |  |  | 남평(배) |  |  |  | 노안(배) |  |  |  | 다시(배) |  |  |  | 송월(배) |  |  |  | 다도(배) | 기타
|  |  | 공산배수지 | 공산면사무소 | 평촌마을회관 | 남평배수지 | 남평119안전센터 | 죽림새마을회관 | 죽림사 | 노안배수지 | 광곡마을회관 | 성산새마을회 | 도산교회 | 다시배수지 | 백동마을회관 | 신경새마을회 | 학동리회관경로당 | 송월배수지 | 나주등기소 | 영산동사무소 | 이창8통마을회관 | 오봉2구 마을회관 | 삼성아파트
연번 | 측정 항목 | 구분 (수질기준) | 주배수지(전)-A | 주배수지(후)-A | 관말수도꼭지-A | 주배수지(전)-B | 주배수지(후)-B | 가압장유출부-B | 관말수도꼭지(저수조)-B | 주배수지(전)-C | 주배수지(후)-C | 가압장유출부-C | 관말수도꼭지-C | 주배수지(전)-D | 주배수지(후)-D | 가압장유출부-D | 관말수도꼭지-D | 주배수지(전)-E | 주배수지(후)-E | 가압장유출부-E | 관말수도꼭지-E | 관말수도꼭지-F | 수수지점(광역및외부수수계통)
1 | 일반세균 | 100 이하 CFU/㎖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 총대장균군 | 불검출 /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 대장균 | 불검출 /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 암모니아성질소 | 0.5 이하 ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
5 | 총트리할로메탄 | 0.1 이하 ㎎/ℓ | 0.019 | 0.027 | 0.025 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.026
6 | 잔류염소 | 4 이하 ㎎/ℓ | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.49 | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.53 | 0.20 | 0.14 | 0.58 | 0.34 | 0.40 | 0.23 | 0.52 | 0.47 | 0.33 | 0.53 | 0.42 | 0.31
7 | 구리(Cu) | 1 이하 ㎎/ℓ | 불검출 | 0.014 | 0.007 | 불검출 | 0.005 | 0.013 | 0.011 | 불검출 | 0.005 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.008 | 불검출 | 0.010 | 불검출 | 0.011 | 0.026 | 0.015 | 0.012 | 불검출
8 | 수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.4
9 | 아연 | 3 이하 ㎎/ℓ | 0.003 | 0.019 | 0.008 | 0.002 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | 0.003
10 | 철 | 0.3 이하 ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.06 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
11 | 탁도 | 0.5NTU 이하 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.13
비 고 | 판 정 | ­ | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
| 초과 원인 조치 사항 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­